开封市铁路中学停水、电、气供餐应急预案
一、适用范围

本校在教育教学时段内，因市政管网、校内设备或自然灾害等原因出现停水、停电、停气任一情况，影响食堂正常加工或供应时，立即启动本预案。

二、工作原则  

1. 安全第一：确保食品卫生、人员安全、消防安全。  

2. 先通后复：先保障“能吃上”，再逐步恢复正常。  

3. 信息透明：每30分钟向师生推送一次处置进展。

三、组织体系  

1. 指挥组

   组　长：校长（第一责任人）

   副组长：分管后勤副校长

   成员：总务主任、食品安全员、食堂经理、政教主任、教务主任、办公室主任、班主任、校医、家委会代表等。  

2. 专业小组

   • 抢修组：水电工、燃气公司联络员

   • 供餐组：厨师长+仓管

   • 安保组：保安队长+值班教师

   • 宣传组：政教处+班主任微信群

四、

 Ⅲ级 | 预计≤2 h恢复 | 延迟30 min开餐，启用备用电源/汽灶 | 食堂经理 | 15 min |

| Ⅱ级 | 2–6 h | 简餐：米饭提前蒸好+煤汽灶/电磁炉炒两荤一素；外购桶装纯净水 | 副校长 | 30 min |

| Ⅰ级 | ＞6 h或三源全断 

五、关键环节操作卡  

1. 发现与报告

   食堂经理→总务处→校长→开封市教育体育局、开封市教育体育投资集团有限公司。  

2. 现场处置

  Ⅲ级 （水、电、气单相出现故障，且在4 h内可恢复）
 ① 停水：立即切换高位水箱供水；若高位水箱缺水，启动校外应急水车（与消防大队协议）。

   ② 停电：立即启动备用发电机，优先保障以下设备：冷藏冷冻设备基本照明系统刷卡收费系统关键烹饪设备

   ③ 停气：启用便携式燃气罐，保障基本烹饪需求调整菜单，增加不需明火烹饪的食品使用电气设备替代（如有电情况下）直接切换到“生滚粥+面包+卤蛋”冷热点心模式和即食食品。
 Ⅱ级（水、电、气多相出现故障，且在6h内恢复）

运营商从兄弟学校烹饪好饭菜后送至学校或社会配餐。

Ⅰ级（水、电、气多相出现故障，且在8h后恢复）

确保住校生吃饱吃好（运营商或社会配餐），走读生回家就餐。
3. 食品安全

   • 停电>4 h由供货商紧急调运冰块。。

   • 所有应急食品48 h留样，留样量≥125 g。  

4.  信息发布

   • 校园广播+班级微信+电子屏滚动三同步。
本预案由总务处负责解释，自2025年9月起施行。

                                 开封市铁路中学

2025年9月3日
